附件：

供应商投标报价及响应表（单位：元）：

| 医院二期消防报警系统维修项目报价表 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 总价 | 大写： 小写： |  |

分项报价单：

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器共有 8 个回路，但只注册了 3 个回路，其中第1、5、6、7、8回路输出电压不正常（测试电压只有2.4V到4.3V）；其中一块回路板已经损坏 | 块 | 5 |  |  |
| 2 | 火灾报警系统通讯线路调试 | 处 | 6 |  |  |
| 3 | 消防应急广播系统信号线路调试 | 处 | 2 |  |  |
| 4 | 消防电话通讯系统信号线调试 | 处 | 1 |  |  |
| 5 | 消防联动多线设备线路调试 | 处 | 12 |  |  |
| 6 | 现有屏蔽隔离点位：感烟探测器、所有的排烟阀 | 点 | 144 |  |  |
| 7 | 处理其他的故障、火警、动作、没有注册的点位、现场测试并处理存在的故障 | 点 | 245 |  |  |

承诺函

本单位郑重承诺：

我单位满足资格性审查内容：

1）财务状况良好；

2）依法缴纳税收；

3）依法缴纳社会保障资金；

4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满。

如有弄虚作假，我单位承担一切不利后果。

投标人：              （盖单位章）

年    月    日